## bus_sc_results
| Max short circuit |  |  |  | Min short circuit
Bus | ikss_ka | skss_mw | rk_ohm | xk_ohm | ikss_ka | skss_mw | rk_ohm | xk_ohm
0 | 20.962 | 15.249 | 0.001329 | 0.012655 | 18.2724 | 13.2925 | 0.0013173 | 0.012538
1 | 7.7093 | 5.6082 | 0.023649 | 0.025255 | 7.2864 | 5.3006 | 0.019173 | 0.025138
2 | 5.5142 | 4.0113 | 0.036049 | 0.032255 | 5.3139 | 3.8657 | 0.029093 | 0.032138
3 | 4.7073 | 3.4243 | 0.045844 | 0.033305 | 4.6396 | 3.3752 | 0.036929 | 0.033188
4 | 3.0981 | 2.2538 | 0.076804 | 0.038905 | 3.161 | 2.2995 | 0.061697 | 0.038788
5 | 2.2147 | 1.6111 | 0.11163 | 0.045205 | 2.2974 | 1.6713 | 0.089561 | 0.045088
6 | 9.3426 | 6.7964 | 0.018069 | 0.022105 | 8.7079 | 6.3346 | 0.014709 | 0.021988
7 | 5.6314 | 4.0966 | 0.037369 | 0.029105 | 5.5078 | 4.0067 | 0.030149 | 0.028988
8 | 3.4931 | 2.5411 | 0.062789 | 0.043455 | 3.4623 | 2.5187 | 0.050485 | 0.043338
9 | 3.3969 | 2.4711 | 0.070264 | 0.035055 | 3.4693 | 2.5238 | 0.056465 | 0.034938
10 | 2.1615 | 1.5724 | 0.11675 | 0.039955 | 2.2634 | 1.6465 | 0.093657 | 0.039838
11 | 5.8825 | 4.2793 | 0.026965 | 0.036455 | 5.4345 | 3.9534 | 0.021826 | 0.036338
12 | 4.7324 | 150 | 0.24437 | 2.4437 | 4.7324 | 150 | 0.22215 | 2.2215

## line_sc_results
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## trafo_sc_results
0