## bus_sc_results
| ikss_ka | skss_mw | rk_ohm | xk_ohm
0 | 18.2724 | 13.2925 | 0.0013173 | 0.012538
1 | 7.2864 | 5.3006 | 0.019173 | 0.025138
2 | 5.3139 | 3.8657 | 0.029093 | 0.032138
3 | 4.6396 | 3.3752 | 0.036929 | 0.033188
4 | 3.161 | 2.2995 | 0.061697 | 0.038788
5 | 2.2974 | 1.6713 | 0.089561 | 0.045088
6 | 8.7079 | 6.3346 | 0.014709 | 0.021988
7 | 5.5078 | 4.0067 | 0.030149 | 0.028988
8 | 3.4623 | 2.5187 | 0.050485 | 0.043338
9 | 3.4693 | 2.5238 | 0.056465 | 0.034938
10 | 2.2634 | 1.6465 | 0.093657 | 0.039838
11 | 5.4345 | 3.9534 | 0.021826 | 0.036338
12 | 4.7324 | 150 | 0.22215 | 2.2215

## line_sc_results
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## trafo_sc_results
0